
遂宁市消防安全大排查大整治情况统计表

时间： 2013 年 8 月 19日至 2013 年 8 月 29 日
	序号
	排查单位（场所）名称 
	排查单位（场所）地址
	排查时间
	排查

人员
	发现的问题
	整改意见
	备注

	1
	大英县蓬莱镇九七饭店 
	大英县蓬莱镇商业南街33号
	2013年8月19日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	2
	大英县蓬莱镇九七饭店(复查) 
	大英县蓬莱镇商业南街33号
	2013年8月19日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	3
	张生雨木材店(复查) 
	李清峰饲料厂内
	2013年8月20日
	黄江、左小磊 
	电器线路敷设不符合标准逾期未改
	　
	

	4
	大英县蓬莱镇查氏家常菜(复查) 
	大英县蓬莱镇商业南街
	2013年8月20日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	5
	大英县蓬莱镇查氏家常菜 
	大英县蓬莱镇商业南街
	2013年8月20日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	6
	大英县蓬莱镇随意家常菜馆 
	大英县蓬莱镇同心路
	2013年8月20日
	王建、任辉 
	1、使用国家明令淘汰的消防产品(1211灭火器)
2、电器线路敷设不符合标准（部份电器线路未穿线管）
	责令改正通知书(编号：[2013]第00143号)
	

	7
	大英县蓬莱镇孙林餐厅 
	大英县蓬莱镇同心路
	2013年8月20日
	王建、任辉 
	1、使用国家明令淘汰的消防产品(1211灭火器)
2、电器线路敷设不符合标准（部份电器线路未穿线管）
	责令改正通知书(编号：[2013]第00144号)
	

	8
	大英县蓬莱镇福鑫高照老火锅 
	大英县蓬莱镇商业北街23号
	2013年8月20日
	王建、任辉 
	1、使用国家明令淘汰的消防产品(1211灭火器)
2、电器线路敷设不符合标准（部份电器线路未穿线管）
	责令改正通知书(编号：[2013]第00145号)
	

	9
	大英县蓬莱镇吉祥宾馆 
	大英县蓬莱镇双桥路
	2013年8月20日
	王建、任辉 
	1、使用国家明令淘汰的消防产品(1211灭火器)
2、电器线路敷设不符合标准（部份电器线路未穿线管）
	责令改正通知书(编号：[2013]第00146号)
	

	10
	大英县蓬莱镇顺河街小吃店 
	大英县蓬莱镇顺河街13号
	2013年8月20日
	王建、任辉 
	1、使用国家明令淘汰的消防产品(1211灭火器)
2、电器线路敷设不符合标准（部份电器线路未穿线管）
	责令改正通知书(编号：[2013]第00147号)
	

	11
	大英县蓬莱镇郑记饮食店(复查) 
	 大英县蓬莱镇商业长廊南街
	2013年8月20日
	黄江、左小磊 
	无
	无
	

	12
	大英县蓬莱镇孙记卤菜摊(复查)
	大英县蓬莱镇商业街77号
	2013年8月22日
	黄江、左小磊 
	无
	无
	

	13
	大英县蓬莱镇与羊共舞全羊馆(复查)
	大英县蓬莱镇商业北街
	2013年8月22日
	黄江、左小磊 
	无
	无
	

	14
	大英县人民医院
	大英县蓬莱镇江南路
	2013年8月23日
	左小磊、黄江
	1、使用国家明令淘汰的消防产品(1211灭火器)
2、电器线路敷设不符合标准（部份电器线路未穿线管）3、未进行防火检查                   
	责令改正通知书(编号：[2013]第00148号) 
	

	15
	四川省大英中学
	大英县新城区郪江路
	2013年8月23日
	左小磊、黄江
	1、使用国家明令淘汰的消防产品(1211灭火器)
2、电器线路敷设不符合标准（部份电器线路未穿线管）；3、未进行防火检查                   
	责令改正通知书(编号：[2013]第00149号)
	

	16
	大英县蓬莱镇海川宾馆(复查)
	大英县蓬莱镇商业北街
	2013年8月23日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	17
	大英县蓬莱镇加州印象食府(复查)
	大英县蓬莱镇妻江中路
	2013年8月23日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	18
	大英县中医院
	大英县民生路3号
	2013年8月23日
	左小磊、黄江
	1、使用国家明令淘汰的消防产品(1211灭火器)
2、电器线路敷设不符合标准（部份电器线路未穿线管）；3、未进行防火检查                   
	责令改正通知书(编号：[2013]第00150号)
	

	19
	大英县蓬莱镇胡青碧小吃店(复查)
	大英县蓬莱镇三岔街33号
	2013年8月23日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	20
	大英县蓬莱镇强哥大排档店(复查)
	大英县蓬莱镇麒麟旺街A栋25、26号
	2013年8月23日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	21
	大英县蓬莱镇胡家羊肉汤锅城(复查)
	 大英县蓬莱镇妻江中路
	2013年8月23日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	22
	大英县蓬莱镇福鑫高照老火锅(复查)
	大英县蓬莱镇商业北街23号
	2013年8月23日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	23
	大英县蓬莱镇美林阁餐馆(复查)
	大英县蓬莱镇
	2013年8月26日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	24
	中国联合网络通信有限公司大英分公司
	大英县蓬莱镇阳光丽城商业街
	2013年8月26日
	左小磊、黄江
	1、使用国家明令淘汰的消防产品(1211灭火器)
2、电器线路敷设不符合标准（部份电器线路未穿线管）3、未进行防火检查                   
	责令改正通知书(编号：[2013]第00151号)
	

	25
	中国移动通信有限公司大英分公司
	大英县蓬莱镇(新城区)南北大道
	2013年8月26日
	左小磊、黄江
	1、使用国家明令淘汰的消防产品(1211灭火器)
2、电器线路敷设不符合标准（部份电器线路未穿线管）3、未进行防火检查                   
	责令改正通知书(编号：[2013]第00152号)
	

	26
	中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司蓬莱镇加油站
	 大英县蓬莱镇
	2013年8月27日
	左小磊、黄江
	林小平在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟
	责令改正通知书(编号：[2013]第00153号)
	

	27
	中国电信股份有限公司大英分公司
	 大英县蓬莱镇
	2013年8月27日
	黄江、左小磊
	1、使用国家明令淘汰的消防产品(1211灭火器)
2、电器线路敷设不符合标准（部份电器线路未穿线管）3、未进行防火检查                   
	责令改正通知书(编号：[2013]第00154号)
	

	28
	大英县中等职业技术学院
	大英县新城区育才路
	2013年8月27日
	黄江、左小磊
	1、使用国家明令淘汰的消防产品(1211灭火器)
2、电器线路敷设不符合标准（部份电器线路未穿线管）3、未进行防火检查                   
	责令改正通知书(编号：[2013]第00155号)
	

	29
	大英县蓬莱镇司记鲜活园鱼馆(复查)
	大英县蓬莱镇郪江中路371号
	2013年8月27日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	30
	大英县蓬莱镇羌寨锅庄(复查)
	大英县蓬莱镇妻江中路
	2013年8月27日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	31
	大英县蓬莱镇六和快餐店(复查)
	大英县蓬莱镇郪江中路194号
	2013年8月27日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	32
	大英县魏家洪小吃店(复查)
	大英县蓬莱镇郪江中路65号
	2013年8月27日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	33
	大英德创精工设备有限公司(复查)
	大英县工业集中发展区景家坝
	2013年8月28日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	34
	大英县蓬莱镇孙林餐厅(复查)
	大英县蓬莱镇同心路
	2013年8月28日
	王建、任辉
	无
	无
	

	35
	大英县蓬莱镇顺河街小吃店(复查)
	大英县蓬莱镇顺河街13号
	2013年8月28日
	王建、任辉
	无
	无
	

	36
	大英县廖记小吃店(复查)
	大英县蓬莱镇郪江中路132号
	2013年8月28日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	37
	大英县蓬莱镇福鑫高照老火锅(复查)
	大英县蓬莱镇商业北街23号
	2013年8月28日
	王建、任辉
	无
	无
	

	38
	大英县蓬莱镇吉祥宾馆(复查)
	大英县蓬莱镇双桥路
	2013年8月28日
	王建、任辉
	无
	无
	

	39
	大英县蓬莱镇随意家常菜馆(复查)
	大英县蓬莱镇同心路
	2013年8月28日
	王建、任辉
	无
	无
	

	40
	 德庄火锅射洪店
	射洪县太和镇太和大道中段160号
	2013-8-19
	刘海东、朱存德
	员工消防安全培训无记录
	限期整改
	

	41
	射洪县博物馆
	 射洪县太和镇宏达嘉鑫路上段文化艺术中心
	2013-8-19
	刘海东、朱存德
	一具灭火器筒体无钢
	限期整改
	

	42
	射洪县涪西镇农机管理服务站加油站
	射洪县涪西镇街道
	2013-8-20
	刘海东、朱存德
	消防安全制度不符合规定
	限期整改
	

	43
	万林加油站
	射洪县万林乡收费站旁
	2013-8-20
	刘海东、朱存德
	消防安全制度不符合规定
	限期整改
	

	44
	射洪县天仙加油站
	 射洪县天仙镇上新街16号
	2013-8-20
	刘海东、朱存德
	使用不合格消防产品
	限期整改
	

	45
	射洪县东岳农机加油站
	 射洪县东岳乡和尚垭
	2013-8-20
	刘海东、朱存德
	一具灭火器筒体无钢印
	限期整改
	

	46
	 射洪县沱牌镇皇金壹號歌城
	射洪县沱牌镇中心街
	2013-8-20
	刘海东、王国成
	采用易燃、可燃材料装修
	限期整改
	临时查封

	47
	射洪县国家税务局
	射洪县太和镇文化路195号
	2013-8-21
	刘海东、王国成
	灭火器数量不足
	限期整改
	已整改

	48
	西部印刷包装城
	射洪县太和镇城南
	2013-8-21
	刘海东、朱存德
	未制定应急疏散预案.
	限期整改
	

	49
	射洪麦地纳餐饮文化有限公司
	射洪县滨江路金色水岸74号
	2013-8-21
	刘海东、朱存德
	未制定应急疏散预案.
	限期整改
	

	50
	北堤岛咖啡厅
	射洪县太和镇太和大道北段太和大酒店二楼
	2013-8-21
	刘海东、朱存德
	员工消防演练无记录
	限期整改
	

	51
	 金色年华歌城
	射洪县太和大道南段
	2013-8-21
	刘海东、朱存德
	一盏应急照明灯未正常插入电源
	限期整改
	

	52
	西部印刷包装城
	射洪县太和镇城南
	2013-8-22
	刘海东、朱存德
	未制定应急疏散预案.
	限期整改
	已整改

	53
	射洪县博物馆
	 射洪县太和镇宏达嘉鑫路上段文化艺术中心
	2013-8-22
	刘海东、朱存德
	一具灭火器筒体无钢
	限期整改
	已整改

	54
	射洪麦地纳餐饮文化有限公司
	射洪县滨江路金色水岸74号
	2013-8-22
	刘海东、朱存德
	未制定应急疏散预案.
	限期整改
	已整改

	55
	 德庄火锅射洪店
	射洪县太和镇太和大道中段160号
	2013-8-22
	刘海东、朱存德
	员工消防安全培训无记录
	限期整改
	已整改

	56
	万林加油站
	射洪县万林乡收费站旁
	2013-8-22
	刘海东、朱存德
	消防安全制度不符合规定
	限期整改
	已整改

	57
	射洪县涪西镇农机管理服务站加油站
	射洪县涪西镇街道
	2013-8-22
	刘海东、朱存德
	消防安全制度不符合规定
	限期整改
	已整改

	58
	射洪县冠云食府
	射洪县太和镇恒业旺街1-3-1
	2013-8-22
	刘海东、朱存德
	消防演练无记录
	限期整改
	

	59
	射洪县裕宗酒楼
	射洪县太和镇太和大道南段
	2013-8-22
	刘海东、朱存德
	未制定消防应急疏散预案
	限期整改
	

	60
	 射洪县大方圆河鲜银沙汤鲍餐饮城
	射洪县太和镇武安河
	2013-8-22
	刘海东、朱存德
	员工消防安全培训无记录
	限期整改
	

	61
	太乙供销加油站
	射洪县太乙镇兴乙街
	2013-8-22
	刘海东、朱存德
	消防安全制度不符合规定
	限期整改
	

	62
	太乙鸿发加油站
	太乙镇天生街
	2013-8-22
	刘海东、朱存德
	灭火器筒体无钢印
	限期整改
	

	63
	太乙供销加油站
	射洪县太乙镇兴乙街
	2013-8-23
	刘海东、朱存德
	消防安全制度不符合规定
	限期整改
	已整改

	64
	 射洪县大方圆河鲜银沙汤鲍餐饮城
	射洪县太和镇武安河
	2013-8-23
	刘海东、朱存德
	员工消防安全培训无记录
	限期整改
	已整改

	65
	射洪县冠云食府
	射洪县太和镇恒业旺街1-3-1
	2013-8-23
	刘海东、朱存德
	消防演练无记录
	限期整改
	已整改

	66
	射洪县裕宗酒楼
	射洪县太和镇太和大道南段
	2013-8-23
	刘海东、朱存德
	未制定消防应急疏散预案
	限期整改
	已整改

	67
	太乙供销加油站
	射洪县太乙镇兴乙街
	2013-8-23
	刘海东、朱存德
	消防安全制度不符合规定
	限期整改
	已整改

	68
	射洪县洋溪镇新溪加油站
	射洪县洋溪镇铜鼓山村七社
	2013-8-23
	刘海东、朱存德
	防火巡查无记录
	限期整改
	

	69
	洋溪加油站
	射洪县洋溪镇水坝村八一桥
	2013-8-23
	刘海东、朱存德
	防火巡查无记录
	限期整改
	

	70
	射洪县复兴加油站
	射洪县复兴镇人民街109号
	2013-8-23
	刘海东、朱存德
	防火巡查无记录
	限期整改
	

	71
	 射洪县复兴复宏加油站
	射洪县复兴镇人民街157号
	2013-8-23
	刘海东、朱存德
	防火巡查无记录
	限期整改
	

	72
	射洪县仁和镇日月加油站
	射洪县仁和镇油坊街
	2013-8-23
	刘海东、朱存德
	消防演练无记录
	限期整改
	

	73
	射洪县仁和供销加油站
	射洪县仁和镇汇龙街
	2013-8-23
	刘海东、朱存德
	消防演练无记录
	限期整改
	

	74
	射洪县美高美歌城
	射洪县太和镇紫薇路66号
	2013-8-23
	刘海东、朱存德
	未经消防安全检查擅自投入使用、营业
	限期整改
	已整改

	75
	射洪县仁和镇青龙加油站
	射洪县仁和镇油坊街
	2013-8-23
	刘海东、朱存德
	员工消防安全培训无记录
	限期整改
	

	76
	北堤岛咖啡厅
	射洪县太和镇太和大道北段太和大酒店二楼
	2013-8-23
	刘海东、朱存德
	员工消防演练无记录
	限期整改
	已整改

	77
	射洪县东岳农机加油站
	 射洪县东岳乡和尚垭
	2013-8-23
	刘海东、朱存德
	一具灭火器筒体无钢印
	限期整改
	已整改

	78
	 金色年华歌城
	射洪县太和大道南段
	2013-8-23
	刘海东、朱存德
	一盏应急照明灯未正常插入电源
	限期整改
	已整改

	79
	射洪县天仙加油站
	 射洪县天仙镇上新街16号
	2013-8-23
	刘海东、朱存德
	使用不合格消防产品
	限期整改
	已整改

	80
	射洪县美高美歌城
	射洪县太和镇紫薇路66号
	2013-8-23
	刘海东、朱存德
	未经消防安全检查擅自投入使用、营业
	限期整改
	已整改

	81
	太乙鸿发加油站
	太乙镇天生街
	2013-8-22
	刘海东、朱存德
	灭火器筒体无钢印
	限期整改
	已整改

	82
	 中石化吉祥加油
	射洪县广兴镇团结河
	2013-8-26
	陈黎明、王国成
	使用不合格消防产品，防火巡查无记录
	限期整改
	

	83
	金华花园口加油站
	射洪县金华镇子昴路
	2013-8-26
	陈黎明、王国成
	使用不合格消防产品，防火巡查无记录
	限期整改
	

	84
	潼射农机加油站
	 射洪县潼射镇
	2013-8-26
	陈黎明、王国成
	防火巡查无记录
	限期整改
	

	85
	管家兔头餐馆
	射洪县太和镇紫薇路220—218号
	2013-8-26
	陈黎明、王国成
	使用不合格消防产品，员工消防演练无记录
	限期整改
	

	86
	射洪县自由空间茶楼
	射洪县太和镇太和大道南段
	2013-8-26
	陈黎明、王国成
	员工安全培训无记录.

消防应急灯未插入电源。
	限期整改
	

	87
	洋溪骑龙桠加油站
	射洪县洋溪镇骑龙桠
	2013-8-26
	陈黎明、王国成
	使用不合格消防产品，防火巡查无记录
	限期整改
	

	88
	 射洪县逸客快捷商务宾馆
	射洪县太和镇太和大道城南诚信花园二楼
	2013-8-26
	陈黎明、王国成
	使用不合格消防产品，防火巡查无记录
	限期整改
	

	89
	射洪县仁和镇青龙加油站
	射洪县仁和镇油坊街
	2013-8-27
	陈黎明、王国成
	员工消防安全培训无记录
	限期整改
	已整改

	90
	射洪县仁和供销加油站
	射洪县仁和镇汇龙街
	2013-8-27
	陈黎明、王国成
	消防演练无记录
	限期整改
	已整改

	91
	射洪县仁和镇日月加油站
	射洪县仁和镇油坊街
	2013-8-27
	陈黎明、王国成
	消防演练无记录
	限期整改
	已整改

	92
	射洪宏源液化石油气充装站
	射洪县太和镇木孔垭村八社
	2013-8-27
	陈黎明、王国成
	员工消防安全培训无记录
	限期整改
	

	93
	 射洪县复兴复宏加油站
	射洪县复兴镇人民街157号
	2013-8-27
	刘海东、朱存德
	防火巡查无记录
	限期整改
	已整改

	94
	射洪县洋溪镇新溪加油站
	射洪县洋溪镇铜鼓山村七社
	2013-8-27
	刘海东、朱存德
	防火巡查无记录
	限期整改
	已整改

	95
	洋溪加油站
	射洪县洋溪镇水坝村八一桥
	2013-8-27
	刘海东、朱存德
	防火巡查无记录
	限期整改
	已整改

	96
	射洪小榆加油站二门市部
	射洪县大榆镇古井村6组
	2013-8-27
	陈黎明、王国成
	员工消防安全培训无记录
	限期整改
	

	97
	射洪县复兴加油站
	射洪县复兴镇人民街109号
	2013-8-27
	刘海东、朱存德
	防火巡查无记录
	限期整改
	已整改

	98
	射洪县沱牌大道祥和利舍小区
	沱牌大道南段
	2013-8-27
	陈黎明、王国成
	员工消防安全培训无记录，使用不合格消防产品
	限期整改
	

	99
	中石化如意加油站
	射洪县太和镇段家祠村八社
	2013-8-27
	陈黎明、王国成
	员工消防安全培训无记录，使用不合格消防产品
	限期整改
	

	100
	中共射洪县委员会
	射洪县太和镇伯玉路232号
	2013-8-27
	刘海东、侯继修
	无应急照明灯、无疏散指示标志。室内外消火栓无水枪、水带
	责令限改
	已整改

	101
	射洪县人民政府机关
	射洪县太和镇人民街106号
	2013-8-27
	刘海东、侯继修
	无应急照明灯

灭火器数量不足
	限期整改
	已整改

	102
	射洪县行政服务中心
	射洪县太和镇人民街108号
	2013-8-27
	刘海东、侯继修
	应急照明灯、灭火器数量不足
	限期整改
	已整改

	103
	射洪县传说歌城
	 射洪县太和镇武安河下段城南博雅城
	2013-8-27
	刘海东、王国成
	无
	无
	

	104
	金华花园口加油站
	射洪县金华镇子昴路
	2013-8-28
	陈黎明、王国成
	使用不合格消防产品，防火巡查无记录
	限期整改
	已整改

	105
	潼射农机加油站
	 射洪县潼射镇
	2013-8-28
	陈黎明、王国成
	防火巡查无记录
	限期整改
	已整改

	106
	 中石化吉祥加油
	射洪县广兴镇团结河
	2013-8-28
	陈黎明、王国成
	使用不合格消防产品，防火巡查无记录
	限期整改
	已整改

	107
	射洪宏源液化石油气充装站
	射洪县太和镇木孔垭村八社
	2013-8-28
	陈黎明、王国成
	员工消防安全培训无记录
	限期整改
	已整改

	108
	洋溪骑龙桠加油站
	射洪县洋溪镇骑龙桠
	2013-8-28
	陈黎明、王国成
	使用不合格消防产品，防火巡查无记录
	限期整改
	已整改

	109
	射洪小榆加油站二门市部
	射洪县大榆镇古井村6组
	2013-8-28
	陈黎明、王国成
	员工消防安全培训无记录
	限期整改
	已整改

	110
	射洪县农村信用合作联社
	射洪县太和镇太和大道北段36-38号
	2013-8-28
	刘海东、王国成
	采用易燃、可燃材料装修
	限期整改
	

	111
	 射洪县逸客快捷商务宾馆
	射洪县太和镇太和大道城南诚信花园二楼
	2013-8-28
	陈黎明、王国成
	使用不合格消防产品，防火巡查无记录
	限期整改
	已整改

	112
	陈古加油站
	射洪县陈古镇场口
	2013-8-28
	陈黎明、王国成
	使用不合格消防产品，防火巡查无记录
	限期整改
	

	113
	新华春天服装店
	射洪县太和镇解放下街49——63门面
	2013-8-28
	陈黎明、王国成
	员工消防安全培训无记录
	限期整改
	

	114
	四川宏源燃气股份有限公司CNG公司
	射洪县太和镇沱牌大道中段
	2013-8-28
	陈黎明、王国成
	使用不合格消防产品，员工消防安全培训无记录
	限期整改
	

	115
	射洪橙天酒店
	射洪县太和镇虹桥路红绿灯路口
	2013-8-28
	陈黎明、王国成
	员工消防安全培训无记录
	限期整改
	

	116
	射洪橙天酒店
	射洪县太和镇虹桥路红绿灯路口
	2013-8-29
	陈黎明、王国成
	员工消防安全培训无记录
	限期整改
	已整改

	117
	新华春天服装店
	射洪县太和镇解放下街49——63门面
	2013-8-29
	陈黎明、王国成
	员工消防安全培训无记录
	限期整改
	已整改

	118
	四川宏源燃气股份有限公司CNG公司
	射洪县太和镇沱牌大道中段
	2013-8-29
	陈黎明、王国成
	使用不合格消防产品，员工消防安全培训无记录
	限期整改
	已整改

	119
	陈古加油站
	射洪县陈古镇场口
	2013-8-29
	陈黎明、王国成
	使用不合格消防产品，防火巡查无记录
	限期整改
	已整改

	120
	射洪县沱牌大道祥和利舍小区
	沱牌大道南段
	2013-8-29
	陈黎明、王国成
	员工消防安全培训无记录，使用不合格消防产品
	限期整改
	已整改

	121
	射洪县自由空间茶楼
	射洪县太和镇太和大道南段
	2013-8-29
	陈黎明、王国成
	员工安全培训无记录.

消防应急灯未插入电源。
	限期整改
	已整改

	122
	管家兔头餐馆
	射洪县太和镇紫薇路220—218号
	2013-8-29
	陈黎明、王国成
	使用不合格消防产品，员工消防演练无记录
	限期整改
	已整改

	123
	船山区明亮黄辣丁鱼庄(复查) [复查不合格]
	兴和东街永明丽景E5门面
	2013.8.19
	左诗漫、肖茂力
	电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保
养、检测不符合消防技术标准和管理规定；
	
	责令停止使用

	124
	荷塘月色茶楼(复查) [复查合格]
	嘉禾福苑
	2013.8.19
	左诗漫、肖茂力
	未发现火灾隐患
	
	

	125
	如归宾馆(复查) [复查合格]
	嘉禾西路五栋三楼
	2013.8.19
	左诗漫、肖茂力
	未发现火灾隐患
	
	

	126
	凯迪利网吧(复查) [复查合格]
	明月东路嘉禾福苑2号楼门面
	2013.8.19
	左诗漫、肖茂力
	未发现火灾隐患
	
	

	127
	船山区好地方茶楼(复查) [复查合格]
	 天峰街101栋5单元3号
	2013.8.19
	左诗漫、肖茂力
	未发现火灾隐患
	
	

	128
	莽子老火锅(复查) [复查合格]
	天峰街
	2013.8.19
	左诗漫、肖茂力
	未发现火灾隐患
	
	

	129
	国玉金都 [不合格]
	东平南路99号
	2013.8.19
	郭礼、杨时才
	小区内设置障碍物占用消防车通道
	责令改正通知书([2013]第00444号)
	

	130
	遂宁思海网吧 [不合格]
	河沙镇
	2013.8.19
	郭礼、肖茂力
	1、未设置疏散指示标志
2、未设置应急照明灯
3、电器线路敷设不符合要求
4、无消防安全制度，应急疏散预案
	责令改正通知书([2013]第00445号)
	

	131
	重庆石锅黄牛庄 [不合格]
	滨江路云景水都一楼
	2013.8.20
	肖茂力、郭礼
	1、未设置安全出口疏散标志
2、未设置应急照明灯和安全疏散标志
3、感烟设置损坏
4、“四个能力”不达标，员工不会使用灭火器
	责令改正通知书([2013]第00449号)
	

	132
	德源汤锅精品店 [不合格]
	船山区未来城2座1楼10-13号门面
	2013.8.20
	郭礼、肖茂力
	1、吊顶上喷头被遮挡
2、一层南面厨房门口应急照明灯不能正常工作
3、厨房与大厅之间未设置乙级防火门
	责令改正通知书([2013]第00446号)
	

	133
	船山区天豪酒店(复查) [复查合格]
	船山区南津北路299号翔宇花园1栋1层3号
	2013.8.21
	肖茂力、左诗漫
	未发现火灾隐患
	
	

	134
	某服装仓库 [合格]
	德胜社区居委会对面
	2013.8.21
	郭礼、肖茂力
	未发现火灾隐患
	
	

	135
	船山区添仁鱼府 [不合格]
	 船山区滨江路石景水都5号
	2013.8.21
	肖茂力、郭礼
	1、一具灭火器压力不足
2、火灾自动报警系统未保持完好有效
3、电器线路敷设不符合标准
	责令改正通知书([2013]第00447号)
	

	136
	船山区全满楼火锅店 [不合格]
	船山区中天外滩B栋二楼
	2013.8.22
	李健、左诗漫
	1、西侧出口需经厨房才能到出口；
2、场所内五个疏散指示标志和一个应急照明灯不能正常工作；
3、厨房内一室内消火栓无法兰盘，水带为不合格消防产品；
4、东侧出口的门为电动门；
5、地贴未贴。
	责令改正通知书([2013]第00448号)
	

	137
	船山区兰庭商务会所 [复查合格]
	南津北路392号C栋305号
	2013.8.23
	李健、左诗漫
	未发现火灾隐患
	
	

	138
	船山区金城大酒店 [复查合格]
	南津北路南城金座C栋2楼
	2013.8.23
	李健、左诗漫
	未发现火灾隐患
	
	

	139
	遂宁市炬峰网络休闲会所 [复查合格]
	船山区南城金座
	2013.8.23
	李健、左诗漫
	未发现火灾隐患
	
	

	140
	鼎成咖啡店 [不合格]
	天上宫商业步行街4楼
	2013.8.23
	李健、左诗漫
	1、出口处一应急照明灯的插头被拔掉；
2、报警主机显示有故障；
3、疏散通道上未设置应急照明灯；
4、场所内一应急照明灯和疏散指示标志不能正常工作；
5、自动喷水灭火系统末端压力为零，湿式报警阀前后压力表均为零。
	责令改正通知书([2013]第00452号)
	临时查封并罚款壹仟元整

	141
	心情故事茶楼 [合格]
	天上宫商业步行街
	2013.8.23
	郭礼、肖茂力
	未发现火灾隐患
	
	

	142
	四川省兴宇生物科技有限公司 [复查合格]
	南津北路南城金座三楼
	2013.8.23
	李健、左诗漫
	未发现火灾隐患
	
	临时查封

	143
	船山区伟捌咖啡屋 [不合格]
	天上宫步行街三楼11、12号
	2013.8.23
	李健、左诗漫
	1、安全出口只有1个；
2、未配置疏散指示标志，应急照明灯；
3、未经消防安全检查合格擅自投入使用、营业。
	责令改正通知书([2013]第00453号)
	临时查封

	144
	船山区盛世休闲中心 [不合格]
	天上宫商业步行街3号
	2013.8.23
	李健、左诗漫
	1、未经消防安全检查擅自投入使用、营业；
2、安全出口数量不足，只有一个安全出口；
3、一具应急照明灯不能正常工作。
	责令改正通知书([2013]第00455号)
	临时查封、责令停产停业并罚款叁万元整

	145
	时尚空间休闲会所 [不合格]
	天上宫商业步行街三楼
	2013.8.23
	李健、左诗漫
	1、未经消防安全检查擅自投入使用、营业；
2、安全出口数量不足，只有一个安全出口；
3、安全出口门开启方向不正确，未向疏散方向开启；
4、未配置应急照明灯；
5、占用疏散通道（出口处堆放了桌椅）。
	责令改正通知书([2013]第00454号)
	临时查封

	146
	遂宁市君利来百货有限公司城南商场 [复查合格]
	遂宁市船山区南师路136号
	2013.8.23
	李健、左诗漫
	未发现火灾隐患
	
	

	147
	彩虹网吧 [不合格]
	船山区新村路7号
	2013.8.23
	肖茂力、郭礼
	1、未设置安全疏散标志
2、未设置安全出口标志
3、电器线路铺设不符合标准
	责令改正通知书([2013]第00450号)
	

	148
	遂宁市美鑫网吧(复查) [复查合格]
	遂宁市创新工业园区富源路
	2013.8.23
	左诗漫、肖茂力
	未发现火灾隐患
	
	

	149
	津城港湾 [复查合格]
	南城金座C栋3楼
	2013.8.26
	李健、左诗漫
	未发现火灾隐患
	
	

	150
	四川益飞鞋业有限公司 [不合格]
	兴宁路
	2013.8.27
	李健、肖茂力
	1、车间内一室内消火栓的水枪、水带被挪用；
2、遮挡消火栓（库房内）；
3、占用疏散通道；
4、应设自动喷水灭火系统而未设置。
	责令改正通知书([2013]第00456号)
	

	151
	四川柏狮光电技术有限公司 [不合格]
	四川省遂宁市经济开发区德泉路
	2013.8.27
	李健、肖茂力
	1、室内消火栓无水；
2、生产车间内应急照明灯数量配置不足；
3、安全出口上方未配置“安全出口”标志；
4、三个安全出口的门未向疏散方向开启；
5、一层大厅一具灭火器压力指针未指在绿色区域；
6、应设置自动喷水灭火系统而未设置。
	责令改正通知书([2013]第00458号)
	

	152
	四川齐全动物药业有限公司 [不合格]
	四川省遂宁市经济技术开发区玉龙路398号
	2013.8.27
	李健、肖茂力
	1、车间内的疏散走道上未配置应急照明灯；
2、楼梯间部分应急灯具被停用。
	责令改正通知书([2013]第00457号)
	

	153
	四川省康迪包装有限公司 [不合格]
	经济开发区泰吉路
	2013.8.27
	李健、肖茂力
	1、生产车间未设置室内消火栓；
2、北侧车间内的室内消火栓箱内无水枪、水带；
3、车间内未设应急灯具；
4、所有钢构件均未做防火处理。
	责令改正通知书([2013]第00459号)
	

	154
	四川省欧邦动物药业有限公司 [不合格]
	 开发区玉龙路窑湾村
	2013.8.27
	李健、肖茂力
	1、生产车间内的疏散指示标志未采用自发光标志；
2、生产车间内的疏散通道上未设置应急照明灯；
3、生产车间内衣室内消火栓无法正常开启；
4、仓库内消火栓被遮挡；
5、“四个能力”建设未达标。
	责令改正通知书([2013]第00460号)
	

	155
	遂宁思海网吧(复查) [复查合格]
	河沙镇
	2013.8.27
	郭礼、肖茂力
	未发现火灾隐患
	
	

	156
	奥城花园 [合格]
	西霞路
	2013.8.27
	郭礼、肖茂力
	未发现火灾隐患
	
	

	157
	遂宁市炬峰网络休闲会所(复查) [复查合格]
	船山区南城金座
	2013.8.27
	李健、左诗漫
	未发现火灾隐患
	
	

	158
	津城港湾(复查) [复查合格]
	南城金座C栋3楼
	2013.8.27
	李健、左诗漫
	未发现火灾隐患
	
	

	159
	遂宁市第一人民医院（红十字医院） [不合格]
	遂宁市船山区油房街22号
	2013.8.27
	郭礼、肖茂力
	1、老楼楼梯间采用自发光式疏散指示标志，部分疏散指示标志不能正常工作；
2、大楼楼梯间未设置防火门，采用一般木门代替
	责令改正通知书([2013]第00462号)
	

	160
	船山区兰庭商务会所(复查) [复查合格]
	南津北路392号C栋305号
	2013.8.27
	李健、左诗漫
	未发现火灾隐患
	
	

	161
	遂宁市君利来百货有限公司城南商场(复查) [复查合格]
	遂宁市船山区南师路136号
	2013.8.27
	李健、左诗漫
	未发现火灾隐患
	
	

	162
	四川省兴宇生物科技有限公司(复查) [复查合格]
	南津北路南城金座三楼
	2013.8.27
	李健、左诗漫
	未发现火灾隐患
	
	

	163
	船山区金城大酒店(复查) [复查合格]
	南津北路南城金座C栋2楼
	2013.8.27
	李健、左诗漫
	未发现火灾隐患
	
	

	164
	彩虹网吧(复查) [复查合格]
	船山区新村路7号
	2013.8.28
	肖茂力、郭礼
	未发现火灾隐患
	
	

	165
	国玉金都(复查) [复查合格]
	东平南路99号
	2013.8.28
	郭礼、杨时才
	未发现火灾隐患
	
	

	166
	四川佳泰动物药业有限公司 [不合格]
	南航大道
	2013.8.28
	肖茂力、郭礼
	1、生产车间应急照明灯设置不符合标准
2、生产车间内一室内消火栓未保持完好有效（无水枪）
3、生产车间内一具安全出口标志未保持完好有效
4、生产车间内一具疏散指示标志未保持完好有效
	责令改正通知书([2013]第00461号)
	

	167
	恩比贝克飞虹轴瓦厂 [合格]
	南环路6号
	2013.8.28
	肖茂力、郭礼
	未发现火灾隐患
	
	

	168
	四川省润无声物业发展有限责任公司(复查) [复查合格]
	 德水中路869号
	2013.8.28
	郭礼、肖茂力
	未发现火灾隐患
	
	

	169
	四川雄丰动物药业有限公司 [不合格]
	遂宁市创新工业园区明星大道
	2013.8.29
	肖茂力、郭礼
	1、办公楼室内消火栓无水
2、生产车间通道安全疏散标志设置不符合标准
3、生产车间未设置应急照明灯具
4、T区内室外消火栓无水
	责令改正通知书([2013]第00463号)
	

	170
	四川海英电子科技有限公司 [不合格]
	创新工业园区
	2013.8.29
	肖茂力、郭礼
	1、生产车间室内消火栓无水
2、生产车间一楼应急照明灯具未保持完好有效
3、生产车间一楼安全疏散标志未保持完好有效
4、生产车间二楼两具灭火器压力不足
5、包装仓库内未设置灭火器
	责令改正通知书([2013]第00464号)
	

	171
	蓬溪县天丽花园酒店
	天利商业街
	2013.8.20
	贾计涛、柏强
	未建立消防档案
	责令限期改正
	已整改

	172
	蓬溪港华燃气有限公司
	南街
	2013.8.20
	贾计涛、柏强
	消防档案不符合要求
	责令限期改正
	已整改

	173
	蓬溪县网络星空网城
	蜀北中路
	2013.8.20
	贾计涛、柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	已整改

	174
	钻石王朝
	水井湾
	2013.8.20
	贾计涛、柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	已整改

	175
	蓬溪县中医院
	东街
	2013.8.20
	贾计涛、柏强
	消防档案不符合要求
	责令限期改正
	已整改

	176
	扬名网吧
	上河街
	2013.8.20
	贾计涛、柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	已整改

	177
	遂宁市欣鑫纺织有限公司
	工业园
	2013.8.20
	贾计涛、柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	已整改

	178
	蓬溪县大风炊火锅店
	天利商业街
	2013.8.20
	贾计涛、柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	已整改

	179
	遂宁市君利来百货有限公司
	中河街
	2013.8.20
	贾计涛、柏强
	消防档案不符合要求
	责令限期改正
	已整改

	180
	君豪酒楼
	下河街
	2013.8.20
	贾计涛、柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	已整改

	181
	林盛门业
	西湖路
	2013.8.20
	贾计涛、柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	已整改

	182
	虹桥实业有限公司
	仿古街
	2013.8.20
	贾计涛、柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	已整改

	183
	鹏飞纺织
	工业园区
	2013.8.21
	贾计涛、柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	已整改

	184
	香辣空间
	五一广场
	2013.8.21
	贾计涛、柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	已整改

	185
	蓬溪县赤城镇帅锅传奇火锅餐饮店
	六十米大街
	2013.8.21
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	186
	金海湾国际会所
	锦绣阳光城内
	2013.8.21
	贾计涛、柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	已整改

	187
	天仁医院
	蜀北中路
	2013.8.21
	贾计涛、柏强
	消防档案不符合要求
	责令限期改正
	已整改

	188
	雅乐居茶楼
	西街
	2013.8.21
	贾计涛、柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	已整改

	189
	尚品茶园
	五一广场
	2013.8.21
	贾计涛、柏强
	电器线路未穿管
	责令限期改正
	已整改

	190
	蓬溪中学校
	学苑路
	2013.8.21
	贾计涛、柏强
	消防档案不符合要求
	责令限期改正
	已整改

	191
	蓬溪移动分公司
	南街
	2013.8.22
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	192
	蓬溪县四海春餐厅
	天利商业街
	2013.8.22
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	193
	恒康医院
	蜀北中路
	2013.8.22
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	194
	唐兴渔府
	六十米大街
	2013.8.22
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	195
	蓬溪县不见不散歌城
	天利商业街
	2013.8.22
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	196
	蓬溪县宝梵寺
	宝梵镇
	2013.8.22
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	197
	四川蓬溪供电有限责任公司
	西街
	2013.8.23
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	198
	蓬溪县农村信用合作联社
	蜀北中路
	2013.8.23
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	199
	蓬溪县商业银行
	中河街
	2013.8.23
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	200
	蓬溪县蜀味膳缘火锅食府
	天利商业街
	2013.8.23
	贾计涛、柏强
	无
	无
	无

	201
	蓬溪县赤城镇飞云宾馆
	飞云桥
	2013.8.23
	贾计涛、柏强
	无
	无
	无

	202
	蓬溪县星月麟歌城
	上河街
	2013.8.23
	贾计涛、柏强
	无
	无
	无

	203
	蓬溪县赤城镇玖捌酒吧
	奎阁广场
	2013.8.23
	贾计涛、柏强
	无
	无
	无

	204
	蓬溪县红辉鸭肠火锅店
	学苑路
	2013.8.23
	贾计涛、柏强
	无
	无
	无

	205
	蓬溪县浪度家居生活馆
	学苑路
	2013.8.23
	贾计涛、柏强
	无
	无
	无

	206
	蓬溪加油站
	大转盘
	2013.8.23
	贾计涛、柏强
	无
	无
	无

	207
	金樽大酒店
	蜀北下路
	2013.8.23
	贾计涛、柏强
	无
	无
	无

	208
	蓬溪县赤城镇爵色茶楼
	 商业街三楼
	2013.8.24
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	209
	蓬溪县新飞云网络休闲会所
	飞云桥2楼
	2013.8.24
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	210
	蓬溪县赤城镇流金岁月茶馆
	赤城镇政府街
	2013.8.24
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	211
	蓬山酒业有限责任公司
	蜀北路
	2013.8.24
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	212
	人民银行蓬溪县支行
	蓬溪县蜀北中路510号
	2013.8.24
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	213
	蓬溪县高峰山
	蓬溪县文井镇
	2013.8.24
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	214
	 遂宁市蓬溪县文化体育中心体育馆
	蓬溪中学校内
	2013.8.24
	贾计涛、柏强
	1、火灾自动报警系统探头设置不符合规范要求
2、自动喷水灭火系统喷头布置不符合规范要求
3、楼层防火分区间因施工质量（幕墙）造成分区布置不符合要求
4、工程未按照设计要求设置消防备用电源
5、消防水池无水
6、消防水箱暂未修建
7、无自然通风条件的超过20米的公共走道未设置机械排烟设施
8、部分安全疏散指示标志损坏
	责令限期整改
	整改中

	215
	工商银行蓬溪县支行
	蓬溪县中河街
	2013.8.25
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	216
	新世纪超市
	蓬溪县天利商业街
	2013.8.25
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	217
	圣帝娱乐城
	蓬溪县天利商业街
	2013.8.25
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	218
	 蓬溪县卡门音乐会所
	天利商业街
	2013.8.25
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	219
	名流音乐会所
	天利商业街
	2013.8.25
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	220
	国家粮食储备库
	蓬溪县蜀北上路
	2013.8.25
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	221
	蓬溪电信分公司
	蓬溪县赤城镇南街
	2013.8.25
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	222
	 蓬溪县邮政局
	南街
	2013.8.25
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	223
	伦海网吧
	五一广场
	2013.8.25
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	224
	 四川竹华门业有限公司
	工业园
	2013.8.26
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	225
	农业银行蓬溪县支行
	蓬溪县中河街
	2013.8.26
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	226
	蓬溪县赤城镇民营旅馆
	赤城镇下河街
	2013.8.26
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	227
	蓬溪县红太阳网城
	蓬溪县赤城镇明月路
	2013.8.26
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	228
	蓬溪县和顺川菜店
	蜀北中路
	2013.8.26
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	229
	蓬溪县广播电视局
	蜀北中路
	2013.8.26
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	230
	 蓬溪加油站
	蓬溪县蜀北中路
	2013.8.26
	贾计涛、柏强
	康亮在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟。
	行政处罚
	已整改

	231
	中国建设银行蓬溪县支行
	蜀北中路
	2013.8.26
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	232
	 蓬溪县实验中学
	上河街先农巷16号
	2013.8.26
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	233
	蓬溪县0825歌城
	蓬溪县五一广场
	2013.8.26
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	234
	蓬溪县万和商贸实业有限责任公司
	蓬溪县蜀北下路
	2013.8.26
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	235
	 德惠超市
	蜀北中路
	2013.8.26
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	236
	蓬溪县人民医院
	蓬溪县赤城镇西街
	2013.8.26
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	237
	重庆香天下火锅蓬溪店
	蓬溪县天利商业街
	2013.8.26
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	238
	金海湾国际会所
	蓬溪县锦绣阳光城内
	2013.8.26
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	239
	 天仁医院
	蜀北中路
	2013.8.28
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	240
	尚品茶园
	蓬溪县五一广场
	2013.8.28
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	241
	蓬溪中学校 
	蓬溪县学苑路289号
	2013.8.28
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	242
	雅乐居茶楼
	蓬溪县西街
	2013.8.28
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	243
	香辣空间
	蓬溪县五一广场内
	2013.8.28
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	244
	 鹏飞纺织
	蓬溪县工业园
	2013.8.28
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	245
	虹桥实业有限公司
	蓬溪县仿古街36号
	2013.8.28
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	246
	 林盛门业
	蓬溪县西湖路
	2013.8.28
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	247
	遂宁市君利来百货有限公司
	南门口
	2013.8.28
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	248
	君豪酒楼
	蓬溪县赤城镇下河街
	2013.8.28
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	249
	遂宁市欣鑫纺织有限公司
	蓬溪县工业园
	2013.8.28
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	250
	蓬溪县大风炊火锅店
	 天利商业街
	2013.8.28
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	251
	蓬溪县中医院
	蓬溪县赤城镇东街30号
	2013.8.28
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	252
	 扬名网吧
	篷溪县电影院二楼
	2013.8.28
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	253
	蓬溪县网络星空网城
	蓬溪县赤城镇金田公寓二楼
	2013.8.28
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	254
	钻石王朝
	水井湾
	2013.8.28
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	255
	蓬溪港华燃气有限公司
	蓬溪县南街30号
	2013.8.28
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	256
	 蓬溪县天丽花园酒店
	蓬溪县天利商业街
	2013.8.28
	贾计涛、柏强
	无
	无
	

	257
	安居区东禅镇便民网吧
	安居区东禅镇琼江下路106号
	2013.8.20
	罗剑宇陈、陈旭
	未建立防火检查、巡查制度
	限期整改
	

	258
	安居区三川网吧
	安居区东禅镇琼江路上街37号
	2013.8.20
	罗剑宇陈、陈旭
	遮挡消火栓
	
	立即整改

	259
	三家中学
	安居区三家镇文化路7号
	2013.8.20
	朱兴红、杨兵
	安全出口堆放杂物

灭火器压力不足
	限期整改
	立即整改

	260
	 遂宁市安居区惜缘网吧 
	 遂宁市安居区经纬中央商城D栋2楼
	2013.8.21
	朱兴红、杨兵
	无
	无
	

	261
	   遂宁市安居区宇桐网吧  
	安居区三十米大街
	2013.8.22
	朱兴红、杨兵
	无
	无
	

	262
	遂宁市安居区石洞镇初级中学校
	石洞桥街43号
	2013.8.23
	罗剑宇、杨兵
	遮挡消火栓
	
	立即整改

	263
	玉丰社会福利服务中心 
	玉丰镇
	2013.8.23
	朱兴红、陈旭
	1应急照明灯配置不够
2安全疏散指标志配量不够
3灭火器数量配置不够
	限期整改
	

	264
	遂宁市安居区妇幼保健院、中医院 
	 安居区安居镇三合碑村吴家湾318国道旁
	2013.8.23
	朱兴红、陈旭
	室内消火栓扣损坏
	限期整改
	

	265
	磨溪中学校 
	磨溪镇南北街上段26号
	2013.8.23
	罗剑宇、杨兵
	占用疏散通道
	
	立即整改

	266
	隆金网吧 
	遂宁市安居区三家镇建设路下街64号
	2013.8.23
	朱兴红、陈旭
	1、未建立防火检查巡查制度
2、灭火器数量不足
	限期整改
	

	267
	安居区兴联兴网吧
	 遂宁市安居区三家镇琼江路
	2013.8.23
	朱兴红、陈旭
	2、未建立消防安全制度
3、灭火器数量配置不符合标准
	限期整改
	

	268
	电信分水营业厅 
	分水镇
	2013.8.23
	罗剑宇、杨兵
	1、未建立消防档案
2、遮挡消火栓
	限期整改
	立即整改

	269
	中国移动分水营业厅 
	分水镇
	2013.8.23
	罗剑宇、杨兵
	1、未建立消防档案
2、疏散通道被部分杂物占用
	限期整改
	立即整改

	270
	邮政储蓄常理分所
	常理乡常乐街30号
	2013.8.25
	朱兴红、陈旭
	1、未建立消防档案
2、遮挡消火栓
	限期整改
	立即整改

	271
	玉丰邮政储蓄
	玉丰镇
	2013.8.25
	朱兴红、陈旭
	1、未建立消防档案、2、灭火器数量配置不足
3、遮挡消火栓
	限期整改
	立即整改

	272
	会龙镇邮政储蓄所
	 会龙龙祥下街48号
	2013.8.25
	朱兴红、陈旭
	未建立消防档案
	限期整改
	

	273
	邮政储蓄三家支行
	三家镇建设路
	2013.8.25
	朱兴红、陈旭
	1、占用疏散通道
2、未制定消防安全制度
	限期整改
	立即整改

	274
	中国农业银行遂宁东禅支行


	 遂宁市安居区东禅镇琼江下路60号
	2013.8.25
	朱兴红、杨兵
	1、未制定消防安全制度
2、遮挡消火栓
	限期整改
	立即整改

	275
	农业银行拦江支行
	 拦江镇
	2013.8.25
	朱兴红、杨兵
	1、占用疏散通道

2、疏散指示标志、应急照明未保持完好有效
	限期整改
	立即整改

	276
	中国农业银行遂宁三家分理处 
	遂宁市安居区三家镇建设上街44号

	2013.8.25
	朱兴红、杨兵
	1、未建立消防安全制度
2、其它消防安全违法行为（过道上堆放花瓶）
	限期整改
	立即改正

	277
	安居镇聪明屋幼儿园（复查)
	安居镇24米街

	2013.8.25
	朱兴红、陈旭
	无
	无
	

	278
	安居区琼江路幼儿园(复查) 
	安居区安居镇琼江中路
	2013.8.25
	朱兴红、陈旭
	无
	无
	

	279
	安居镇明星幼儿园(复查)
	 安居镇24米街
	2013.8.25
	朱兴红、陈旭
	无
	无
	

	280
	帝豪娱乐会所
	安居区华夏商贸城2栋2-201号
	2013.8.25
	朱兴红、罗剑宇
	1、疏散指示标准未保持完好有效
2、堵塞安全出口（情节轻微，已当场整改）
	限期整改
	立即整改

	281
	时尚之都音乐会所 
	 安居区安居镇
	2013.8.25
	朱兴红、罗剑宇
	1、电器线路敷设不符合规定
3、未组织防火检查
	限期整改
	

	282
	安居区安居镇韵之恋娱乐城 
	遂宁市安居区安居镇盛世安居1号楼
	2013.8.25
	朱兴红、罗剑宇
	过道上堆放杂物
	立即改正
	立即整改

	283
	安居区月亮湾娱乐会所 
	安居区安居镇滨河路
	2013.8.25
	朱兴红、罗剑宇
	无
	无
	

	284
	遂宁月亮湾酒店有限责任公司 
	遂宁市安居区月亮湾
	2013.8.25
	朱兴红、罗剑宇
	1、疏散指示标准未保持完好有效
6、堵塞安全出口（情节轻微，已当场整改）
	限期整改
	立即整改

	285
	鑫印象商务宾馆
	24米街盛世安居商业步行街2#楼304—305号
	2013.8.25
	朱兴红、罗剑宇
	1、电器线路敷设不符合规定
3、未组织防火检查
	限期整改
	

	286
	安居盛世宾馆 
	安居镇二十四米街
	2013.8.25
	朱兴红、罗剑宇
	未制定疏散预案
	限期整改
	

	287
	遂宁市安居区人民医院(复查)
	 遂宁市安居区安居镇琼江上路17号
	2013.8.26
	杨兵，陈旭
	无
	无
	

	288
	遂宁市安居区聚贤乡初级中学校 
	安居区聚贤乡政通街23号
	2013.8.26
	罗剑宇、陈旭
	1 使用国家明令淘汰的消防产品
2 占用疏散通道（已当场整改）
	限期整改
	立即整改

	289
	遂宁市安居区大安乡青山乡小学校 
	遂宁市安居区大安乡月亮村2社
	2013.8.26
	罗剑宇、陈旭
	1 使用国家明令淘汰的消防产品
2 遮挡消火栓（已当场整改）
	限期整改
	立即整改

	290
	遂宁市安居区观音乡中心小学校
	观音乡正街90号
	2013.8.26
	罗剑宇、陈旭
	1 使用国家明令淘汰的消防产品
2 占用疏散通道（已当场整改）
	限期整改
	立即整改

	291
	遂宁市安居仁爱妇女儿童医院 
	安居区安居大道钜凯凤凰城1-3栋
	2013.8.26
	罗剑宇、陈旭
	1 未制定消防安全制度
2 未制定灭火器应急疏散预案
3、未组织员工消防安全培训
4、未建立防火检查、巡查记录
5、未开展消防演练
	限期整改
	

	292
	遂宁市安居区分水镇中心小学校 
	遂宁市遂宁市安居区分水镇东平街
	2013.8.26
	罗剑宇、朱兴红
	3 使用国家明令淘汰的消防产品
2 占用疏散通道（已当场整改）
	限期整改
	立即整改

	293
	安居区安居幼儿园
	遂宁市安居区安居镇西街68号
	2013.8.26
	朱兴红、罗剑宇
	无
	无
	立即整改

	294
	心意网吧(复查) 
	遂宁市安居区西眉镇眉山小区
	2013.8.26
	罗剑宇、陈旭
	3 使用国家明令淘汰的消防产品
2 占用疏散通道（已当场整改）
	限期整改
	立即整改

	295
	成凤网吧(复查) 
	 遂宁市安居区聚贤乡政通街16号
	2013.8.26
	罗剑宇、陈旭
	无
	无
	

	296
	安居区东禅镇便民网吧(复查) 
	安居区东禅镇琼江下路106号
	2013.8.26
	罗剑宇、陈旭
	无
	无
	

	297
	西眉中学(复查) 
	安居区西眉镇西黄街168号
	2013.8.26
	朱兴红、杨兵
	无
	无
	

	298
	横山中学(复查)
	安居区常理乡常乐村130号
	2013.8.26
	朱兴红、杨兵
	无
	无
	

	299
	隆金网吧(复查)
	遂宁市安居区三家镇建设路下街64号
	2013.8.27
	朱兴红、陈旭
	无
	无
	

	300
	遂宁市安居区石洞镇初级中学校(复查) 
	石洞桥街43号
	2013.8.27
	罗剑宇、杨兵
	无
	无
	

	301
	电信分水营业厅(复查) 
	分水镇
	2013.8.27
	罗剑宇、杨兵
	无
	无
	

	302
	磨溪中学校(复查) 
	 磨溪镇南北街上段26号
	2013.8.27
	罗剑宇、杨兵
	无
	无
	

	303
	安居区安居镇龙门鱼摆摆
	遂宁市安居区兴业路
	2013.8.27
	罗剑宇、朱兴红
	无
	无
	

	304
	三家中学(复查)
	 安居区三家镇文化路7号
	2013.8.27
	朱兴红、杨兵
	无
	无
	

	305
	安居职业中学(复查) 
	 安居区安居大道
	2013.8.27
	申帆，陈旭
	无
	无
	

	306
	中国移动分水营业厅(复查) 
	分水镇
	2013.8.27
	罗剑宇、杨兵
	无
	无
	

	307
	安居区兴联兴网吧(复查)
	 遂宁市安居区三家镇琼江路
	2013.8.27
	朱兴红、陈旭
	无
	无
	

	308
	大安顺风加油站 
	安居区大安乡场镇
	2013.8.27
	罗剑宇、朱兴红
	未制定灭火和应急疏散演练
	限期整改
	

	309
	聚贤加油站
	 安居区聚贤乡文昌街86号
	2013.8.27
	罗剑宇、朱兴红
	1、未建立防火检查、巡查记录
2、占用疏散通道
	限期整改
	立即整改

	310
	同军加油站
	同军加油站
	2013.8.27
	罗剑宇、朱兴红
	1、未组织员工消防安全培训
2、遮挡消火栓
	限期整改
	立即整改

	311
	拦江镇加油站 
	拦江镇东平街
	2013.8.27
	罗剑宇、朱兴红
	灭火器配置数量不足
	限期整改
	

	312
	   安居区大安乡星光大道KTV  
	安居安全大安乡正兴街97号
	2013.8.27
	朱兴红、罗剑宇
	该场所疏散楼梯数量不足
	限期整改
	

	313
	石洞博爱网吧 
	遂宁市安居区石洞镇正街108号
	2013.8.27
	朱兴红、罗剑宇
	1、未检查消防安全制度
2、占用疏散通道(过道上堆放了杂物，当场整改)
	限期整改
	立即整改

	314
	安居区大安君鹏网吧 
	安居区大安乡正兴街70号
	2013.8.27
	朱兴红、罗剑宇
	1、灭火器数量配置不符合标准
2、未建立消防安全制度、3、挪用消防设施、器材（当场整改）
	限期整改
	立即整改

	315
	倾诉网吧 
	倾诉网吧
	2013.8.27
	朱兴红、罗剑宇
	1、使用国家明令淘汰的消防产品
2、遮挡消火栓（已当场整改）
	限期整改
	立即整改

	316
	开心乐网吧 
	遂宁市安居区观音乡街村
	2013.8.27
	朱兴红、罗剑宇
	1、未制定消防安全制度
2、占用疏散通道（过道上被杂物堆放，当场整改）
	限期整改
	立即整改

	317
	会龙镇邮政储蓄所(复查)
	会龙龙祥下街48号
	2013.8.28
	朱兴红、陈旭
	无
	无
	

	318
	邮政储蓄常理分所(复查)
	常理乡常乐街30号
	2013.8.28
	朱兴红、陈旭
	无
	无
	

	319
	延长壳牌（四川)石油有限公司安居解元加油站
	安居区玉丰镇解元村
	2013.8.28
	罗剑宇、陈旭
	1、无灭火和应急疏散预案

2、员工未经消防安全培训
	限期整改
	

	320
	安居区中石油双林加油站
	： 安居区安居镇双林村
	2013.8.28
	罗剑宇、陈旭
	1、无消防安全制度

2、无防火巡查记录
	限期整改
	

	321
	安居加气加油站
	安居区梧桐路
	2013.8.28
	罗剑宇、陈旭
	无
	无
	

	322
	中国电信遂宁分公司（复查）
	大东街56号
	8月19日
	陈  强

赵  勇
	无
	无
	

	323
	机关事务管理局
	河东新区东升路7号
	8月20日
	陈  斗

李会江
	无
	无
	

	324
	四川东旭投资有限公司
	河东新区五彩缤纷路
	8月21日
	陈  强

李会江
	
	
	

	325
	川职院酒店
	河东新区学府路1号
	8月22日
	陈  斗

张荣森
	2楼南侧无防火门，厨房未设置喷淋系统，部分防火门闭门器损坏，无顺序器。
	限期整改，确保消防设施完好有效
	

	326
	遂宁市明星酒店
	开发区明月路88号
	8月26日
	陈  强

李会江
	火灾显示器存在故障，左侧疏散楼梯间前室有杂物
	限期整改，确保消防设施完好有效
	

	327
	熊猫王子酒店
	金海国际社区
	8月26日
	陈  强

李会江
	疏散通道有杂物，末端试水锈蚀无法使用
	限期整改，确保消防设施完好有效
	

	328
	四川东旭投资有限公司
	河东新区五彩缤纷路
	8月26日
	陈  强

李会江
	
	
	

	329
	船山区卡法休闲会所（复查）
	荣兴大都会六楼
	8月27日
	陈  斗

张荣森
	无
	无
	

	330
	荣兴大都会
	德胜西路46号
	8月27日
	陈  斗

张荣森
	无
	无
	

	331
	遂宁市中级人民法院
	河东新区东平大道
	8月27日
	陈  强

赵  勇
	无
	无
	


2

