
遂宁市消防安全大排查大整治情况统计表
时间： 2013 年 8月 29 日至 2013 年 9 月 9 日
	序号
	排查单位（场所）

名称
	排查单位（场所）

地址
	排查时间
	排查人员
	发现的问题
	整改意见
	备注

	1
	周婆牛杂火锅
	宜园路276号
	2013.8.29
	周菊芳
	无灭火器
	已要求购买灭火器
	

	2
	勇哥夜啤
	宜园路5号 
	2013.8.29
	唐勇
	无灭火器
	已要求购买灭火器
	15882517556

	3
	健康宝贝
	宜园路富源新村11栋21号
	2013.8.29
	徐建荣
	无灭火器
	已要求购买灭火器
	18982545491

	4
	祝家庒饭店
	富源新村9栋1号
	2013.8.29
	陈红
	无消防演练
	已要求消防演练
	2620078

	5
	日月红副食
	开善路301号
	2013.8.29
	刘长清
	无灭火器
	已要求购买灭火器
	2623738

	6
	美味鲜快食
	开善路279号
	2013.8.29
	廖素君
	无灭火器
	已要求购买灭火器
	15828882779

	7
	新悦美容美发
	开善路267号
	2013.8.29
	肖涛
	无灭火器
	已要求购买灭火器
	15882524157

	8
	宝铃饭店
	开善东路74号
	2013.9.2
	段玉琼
	无灭火器
	已要求购买灭火器
	13547748086

	9
	陈大姐副食店
	开善路363号
	2013.9.2
	陈素华
	电线，无灭火器
	已要求整改线路，购买灭火器
	15983052360

	10
	宋氏烟酒
	开善路369号
	2013.9.2
	漆加才
	货物放置不规范
	已要求货物规范堆放，预防火灾事故
	2622593

	11
	冯二手摩托
	开善路349号
	2013.9.2
	冯明云
	无消防制度
	已要求配备消防制度
	18909064966

	12
	三江副食
	开善路337号
	2013.9.2
	衡洋波
	无灭火器
	已要求购买灭火器
	2625517

	13
	船山区品鲜居食店
	开善路宏业大厦5号
	2013.9.2
	杨金容
	未配消防器材
	已要求配置消防器材
	

	14
	鑫鸿美发
	开善路386号
	2013.9.2
	文志
	无灭火器
	已要求购买灭火器
	18782588701

	15
	自然空间保健浴足
	开善路13号
	2013.9.2
	梁立琼
	无灭火器
	已要求购买灭火器
	13882598434

	16
	高明副食店
	开善路438号
	2013.9.2
	熊高明
	无灭火器
	已要求购买灭火器
	2623413

	17
	宏业家和便民店
	开善路宏业大厦
	2013.9.2
	陈英
	电器线上有货物
	已经将电线上货物搬走
	

	18
	丰民汽修
	开善路204号
	2013.9.2
	杨利
	无灭火器
	已要求购买灭火器
	

	19
	富贵源中汤锅
	开善路340号
	2013.9.2
	宋大容
	无灭火器
	已要求购买灭火器
	13882560888

	20
	陈四饭店
	开善路260号
	2013.9.2
	陈文宝
	厨房油污严重易引起火灾
	已要求清洁，预防火灾
	13568708689

	21
	冯氏餐厅
	富源新村G栋15号
	2013.9.2
	冯春秀
	油污未清洗易引起火灾
	已要求清洁，预防火灾
	15982530068

	22
	六婆串串香
	富源新村
	2013.9.2
	梁回华
	无灭火器
	已要求购买灭火器
	15881908798

	23
	唐小二串串香
	万盛范13.14.15号
	2013.9.2
	左朝亮
	无灭火器
	已要求购买灭火器
	15983093198

	24
	蜀味轩火锅
	万盛范2-7号
	2013.9.2
	汤轩
	无灭火器
	已要求购买灭火器
	15828888870

	25
	文鑫五金标件
	南津路871号
	2013.9.2
	王文鑫
	未配备消防器材
	已要求购买灭火器
	15908301998

	26
	依帘饰家
	南津路863号
	2013.9.2
	彭丽莲
	未配备消防器材
	已要求购买灭火器
	18982509096

	27
	一君电动车
	南津路839号
	2013.9.2
	王利军
	未配备消防器材
	已要求购买灭火器
	18228901009

	28
	千叶木门
	南津路837号
	2013.9.3
	鲍安菊
	未配备消防器材
	已要求购买灭火器
	15196926508

	29
	兴源食府
	南城丽景21号门面南津路
	2013.9.3
	李银凤
	厨房未配备消防器材
	已要求购买灭火器
	13882535858

	30
	遂宁市金润润滑油有限责任公司
	南城丽景19号门面
	2013.9.3
	黄忠
	物品摆放不规范
	要求规范摆放，预防火灾
	1872855100

	31
	兄弟汽保工具
	南津北路881号
	2013.9.3
	熊高龙
	物品与线路杂乱
	已清理
	13547762433

	32
	路友挖掘机配件
	南津北路875号
	2013.9.3
	阳遂虎
	物品摆放不规范问题
	已清理
	18982538869

	33
	合珍电动车配件
	南津路31号
	2013.9.3
	周泽忠
	未陪灭火器材
	已要求购买灭火器
	18382552001

	34
	维修电动
	南津路30号
	2013.9.3
	蒋瑶
	物品摆放不规范
	已要求规范堆放
	15082525492

	35
	东信汽车
	南京路28号
	2013.9.3
	陈红春
	未配备消防器材
	已要求购买灭火器
	15983065235

	36
	杨氏起重配件
	南津路27号
	2013.9.3
	杨桦
	物品摆放不规范
	已要求规范堆放
	13980188830

	37
	邓哥商品信息中心
	南津北路36号
	2013.9.3
	邓旭强
	无灭火器材
	已要求购买灭火器
	13795884589

	38
	永江门窗
	南津北路35号
	2013.9.3
	罗鲲朋
	货物摆放不规范
	已要求规范堆放
	13547746681

	39
	遂宁市立合运业
	南津北路34号
	2013.9.3
	蒋立合
	物品摆放不规范
	已要求规范堆放
	18008259999

	40
	圣堂陶瓷
	南津北路33号
	2013.9.3
	王四贵
	物品摆放杂乱
	已要求规范堆放
	2680089

	41
	鑫空智能系统工程
	南津北路40号
	2013.9.3
	刘生全
	未配备消防器材
	已要求购买灭火器
	13378218088

	42
	永恒物资有限公司
	南津北路39号
	2013.9.3
	胡彬
	货物堆放不规范
	已要求规范堆放
	15828989789

	43
	博蔚建材有限公司
	南津北路38号
	2013.9.3
	肚勇军
	无配备消防器材
	已要求购买灭火器
	13550797899

	44
	天亿通二次供水服务有限公司
	南津北路37号
	2013.9.3
	范辉
	电路线路不规范
	已要求整改
	13778737610

	45
	远华汽修
	开善东路88号
	2013.9.3
	刘春华
	废油堆放不规范
	已要求整改
	2624882

	46
	正阳副食店
	南津路506号
	2013.9.4
	张文福
	电路电线不规范
	已要求整改
	13982588126

	47
	雅格漆
	南津路
	2013.9.4
	张兴云
	油漆摆放不规范
	已要求整改
	15982597171

	48
	老兵厨卫
	南津北路829号
	2013.9.4
	徐纪华
	未配备消防器材
	已要求购买灭火器
	13649082113

	49
	鸿森门业
	南津北路827号
	2013.9.4
	余国荣
	未配备消防器材
	已要求购买灭火器
	15982562889

	50
	琪源服装
	南津北路807号
	2013.9.4
	段凤华
	货物摆放不规范
	已要求整改
	13982592352

	51
	红日厨卫
	南津北路801号
	2013.9.4
	黄素兰
	未配备消防器材
	已要求购买灭火器
	18008252251

	52
	顶尚发艺
	南师路301号
	2013.9.4
	谢云华
	无灭火器
	已要求购买灭火器
	13909060347

	53
	南华副食
	南师路321-323号
	2013.9.4
	刘兰英
	无灭火器
	已要求购买灭火器
	13882517690

	54
	都得利副食
	南师路南豪商城7-8号
	2013.9.4
	雷永华
	无灭火器
	已要求购买灭火器
	2632352

	55
	立品酒家
	南津北路285号
	2013.9.4
	邓莉翠
	消防标志不清
	已要求整改
	2622774

	56
	南金超市
	南津北路南城金座1.2.3号
	2013.9.4
	赖正全
	无灭火器
	已要求购买灭火器
	2683017

	57
	领尚发艺
	南津北路南城金座105号
	2013.9.4
	杨鹞
	无灭火器
	已要求购买灭火器
	2374419

	58
	三缺一鲜兔火锅
	南津北路356.366号
	2013.9.4
	熊诈强
	无应急灯
	已要求购买应急灯
	2687808

	59
	家佳宜超市
	南津北路356号
	2013.9.4
	张云付
	无消防器材
	已要求购买灭火器
	2379088

	60
	新时代副食店
	南津北路10号
	2013.9.4
	郭西
	无灭火器
	已要求购买灭火器
	2637072

	61
	婴元素
	南津北路18号
	2013.9.4
	杨魁斗
	无灭火器
	已要求购买灭火器
	2376752

	62
	林鑫园大酒店
	南津北路5.6号
	2013.9.4
	夏容峰
	安全出口标志错误
	已要求整改
	2376998

	63
	典居布艺
	南津北路10号
	2013.9.4
	张丽
	无灭火器
	已要求购买灭火器
	13629087804

	64
	汇智人生美发店
	南津北路299号
	2013.9.4
	林梅
	无灭火器
	已要求购买灭火器
	13350202051

	65
	天豪酒店
	南津北路299，1栋1层3号
	2013.9.4
	许建明
	没有消防标志
	已要求安装消防标志
	2631888

	66
	四川明立医药有限公司
	南津北路5号
	2013.9.4
	邹斌
	没有消防制度
	已要求建立制度
	2636188

	67
	翔云副食
	南津北路299号1层1号
	2013.9.4
	唐海波
	无灭火器
	已要求购买灭火器
	15182557783

	68
	·津味源茶楼
	南津北路299附4号
	2013.9.4
	袁作国
	没有消防制度
	已要求建立制度
	18728561155

	69
	美滋味酒家
	南师路
	2013.9.4
	郭凤琼
	没有消防制度
	已要求建立制度
	2633288

	70
	渔摆摆河鲜食府
	南津北路359号
	2013.9.4
	但容
	无灭火器
	已要求购买灭火器
	2625201

	71
	雁林茶楼
	南津北路375
	2013.9.4
	王艳
	没有消防制度
	已要求建立制度
	2621239

	72
	海琪时代广场（复查）
	大东街99号
	8月28日
	陈  强

李会江
	无
	
	

	73
	永逸家居（复查）
	开善路293号
	8月28日
	陈  强

赵  勇
	无
	
	

	74
	遂宁市人民检察院（复查）
	河东新区旗山东路
	9月2日
	陈斗

张荣森
	无
	
	

	75
	四川统一量贩超市有限公司遂宁分公司（复查）
	遂州中路18号
	9月2日
	陈  强

赵  勇
	无
	
	

	76
	四川摩尔春天百货有限公司（复查）
	遂宁市政府西街1号
	9月2日
	陈  强

赵  勇
	无
	
	

	77
	四川大雁微电子科技有限公司（复查）
	开发区玉龙路1号
	9月2日
	陈  强

赵  勇
	无
	
	

	78
	遂宁市正德酒店有限公司（复查）
	明月路88号
	9月2日
	陈  强

李会江
	无
	
	

	79
	中国农业银行遂宁东禅支行
	遂宁市安居区东禅镇琼江下路60号
	2013.8.30
	罗剑宇、杨兵
	无
	无
	

	80
	中国农业银行遂宁三家分理处
	遂宁市安居区三家镇建设上街44号
	2013.8.30
	罗剑宇、杨兵
	无
	无
	

	81
	邮政储蓄三家支行
	三家镇建设路
	2013.8.30
	朱兴红、陈旭
	无
	无
	

	82
	玉丰邮政储蓄
	玉丰镇
	2013.8.30
	朱兴红、陈旭
	无
	无
	

	83
	安居盛世宾馆
	安居镇二十四米街
	2013.8.30
	朱兴红、罗剑宇
	无
	无
	

	84
	时尚之都音乐会所
	安居区安居镇
	2013.8.30
	朱兴红、罗剑宇
	无
	无
	

	85
	遂宁月亮湾酒店有限责任公司
	遂宁市安居区月亮湾
	2013.8.30
	朱兴红、罗剑宇
	无
	无
	

	86
	遂宁市安居区观音乡中心小学校
	观音乡正街90号
	2013.8.30
	罗剑宇、杨兵
	无
	无
	

	87
	农业银行拦江支行
	拦江镇
	2013.8.30
	罗剑宇
	无
	无
	

	88
	遂宁市安居区大安乡青山乡小学校
	遂宁市安居区大安乡月亮村2社
	2013.9.2
	罗剑宇、陈旭
	无
	无
	

	89
	遂宁市安居区分水镇中心小学校
	遂宁市遂宁市安居区分水镇东平街
	2013.9.2
	罗剑宇、朱兴红
	无
	无
	

	90
	四川省瑜凯纺织有限公司
	安居区工业园区
	2013.9.4
	朱兴红、陈旭
	无
	无
	

	91
	遂宁市安居区妇幼保健院、中医院
	安居镇三合碑村吴家湾318国道旁
	2013.9.4
	朱兴红、陈旭
	无
	
	

	92
	白马中学
	安居区白马镇治坪寺村25号
	2013.9.4
	申帆、杨兵
	无·
	无
	

	93
	开心乐网吧(复查)
	遂宁市安居区观音乡街村
	2013.9.5
	朱兴红、罗剑宇
	无·
	无
	

	94
	安居区大安君鹏网吧
	安居区大安乡正兴街70号
	2013.9.5
	朱兴红、罗剑宇
	无
	无
	

	95
	拦江镇加油站
	拦江镇东平街
	2013.9.5
	罗剑宇、朱兴红
	无
	无
	

	96
	石洞博爱网吧
	遂宁市安居区石洞镇正街108号
	2013.9.5
	朱兴红、罗剑宇
	无
	无
	

	97
	安居区安居镇引领茶楼
	遂宁市安居区兴贸路盛世安居步行街
	2013.9.5
	朱兴红、罗剑宇
	灭火器过期压力不足，需更换1具
	限期整改
	

	98
	遂宁市众观电影放映有限责任公司
	四川省遂宁市安居区兴贸路
	2013.9.6
	朱兴红、陈旭
	无
	无
	

	99
	遂宁市安居区缥缈峰网吧
	遂宁市安居区安居镇12米街19-20号
	2013.9.5
	朱兴红、陈旭
	疏散通道被花盘堵塞
	
	立即整改

	100
	鑫印象商务宾馆
	盛世安居2#楼304—305号
	2013.9.5
	朱兴红、罗剑宇
	无
	无
	

	101
	帝豪娱乐会所
	安居区华夏商贸城2栋2-201号
	2013.9.5
	朱兴红、罗剑宇
	无
	无
	

	102
	遂宁市安居区战盟网络会所
	盛世安居商业步行街1号楼
	2013.9.5
	朱兴红、罗剑宇
	无
	无
	

	103
	安居鸿运百惠购物中心
	安居区24米街君临左岸二楼
	2013.9.5
	朱兴红、陈旭
	蛋糕店内摆设两具液化气罐
	
	立即整改

	104
	大安顺风加油站
	安居区大安乡场镇
	2013.9.5
	罗剑宇、朱兴红
	无
	无
	

	105
	聚贤加油站  
	安居区聚贤乡文昌街86号
	2013.9.5
	罗剑宇、朱兴红
	无
	无
	

	106
	同军加油站
	安居区东禅镇318国道旁
	2013.9.5
	罗剑宇、朱兴红
	无
	无
	

	107
	倾诉网吧
	遂宁市安居区中兴镇顺河街18号
	2013.9.6
	朱兴红、罗剑宇
	无
	无
	

	108
	遂宁市安居仁爱妇女儿童医院
	安居区安居大道钜凯凤凰城1-3栋
	2013.9.6
	罗剑宇、陈旭
	无
	无
	

	109
	大英县人民医院(复查)
	  大英县蓬莱镇江南路
	2013年8月29日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	110
	四川省大英中学(复查)
	 大英县新城区郪江路
	2013年8月29日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	111
	大英县中医院(复查)
	 大英县民生路3号
	2013年9月2日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	112
	大英县蓬莱镇福禄轩餐馆
	 大英县蓬莱镇商业南街
	2013年9月3日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	113
	大英县蓬莱镇志宏缘餐厅
	 大英县蓬莱镇商业南街68号
	2013年9月3日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	114
	大英县蓬莱镇食尚中餐店
	大英县蓬莱镇商业南街53号
	2013年9月3日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	115
	大英县蓬莱镇集香源饭店
	 大英县蓬莱镇商业南街
	2013年9月3日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	116
	大英县中等职业技术学院(复查)
	 大英县新城区育才路
	2013年9月3日
	左小磊、黄江
	电器线路敷设不符合标准
	电器线路进行穿线管
	

	117
	中国电信股份有限公司大英分公司(复查)
	 大英县蓬莱镇
	2013年9月3日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	118
	中国联合网络通信有限公司大英分公司(复查)
	  大英县蓬莱镇阳光丽城商业街
	2013年9月3日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	119
	中国移动通信有限公司大英分公司(复查)
	 大英县蓬莱镇(新城区)南北大道
	2013年9月3日
	黄江、左小磊
	电器线路敷设不符合标准
	电器线路进行穿线管
	

	120
	大英县蓬莱镇光辉宾馆
	 大英县蓬莱镇水井街
	2013年9月4日
	黄江、左小磊
	1、使用国家明令淘汰产品（1211灭火器）
2、电器线路敷设不符合标准。
	1、更换合格的消防产品；2、电器线路进行穿线管。
	

	121
	大英县蓬莱镇桦泰招待所
	 大英县蓬莱镇
	2013年9月4日
	黄江、左小磊
	无
	无
	

	122
	大英县蓬莱镇金鑫宾馆
	 大英县蓬莱镇双转盘
	2013年9月4日
	黄江、左小磊
	电器线路敷设不符合标准
	电器线路进行穿线管
	

	123
	大英县蓬莱镇小龙小吃店
	 大英县蓬莱镇双桥路2号
	2013年9月4日
	黄江、左小磊
	电器线路敷设不符合标准
	电器线路进行穿线管
	

	124
	大英县裔露发168旅社
	 大英县双桥路原金马预制厂
	2013年9月4日
	左小磊、黄江
	无
	无
	

	125
	遂宁宏成电源科技有限公司
	大英县工业集中发展区
	2013年9月4日
	左小磊、黄江
	未经消防设计审核擅自营业
	申报消防设计审核
	

	126
	蓬溪县仁和商务宾馆
	学苑路
	2013.8.30
	贾计涛，柏强
	灭火器筒体钢印内容不全
	责令于9月1日前整改
	整改完毕

	127
	蓬溪县知味鲜餐厅 
	西街
	2013.8.30
	贾计涛，柏强
	灭火器标示内容不全
	责令于9月1日前整改
	整改完毕

	128
	 蓬溪县书岸山商务酒店
	南门口
	2013.8.31
	贾计涛，柏强
	无
	无
	无

	129
	蓬溪县足之韵养生休闲会所
	六十米大街
	2013.8.31
	贾计涛，柏强
	无
	无
	无

	130
	蓬溪县知味鲜餐厅
	西街
	2013.9.2
	贾计涛，柏强
	无
	无
	无

	131
	蓬溪县仁和商务宾馆
	学苑路
	2013.9.2
	贾计涛，柏强
	无
	无
	无

	132
	蓬溪县书岸山商务酒店 
	南门口
	2013.9.2
	贾计涛，柏强
	无
	无
	无

	133
	蓬溪县足之韵养生休闲会所
	六十米大街
	2013.9.2
	贾计涛，柏强
	无
	无
	无

	134
	蓬溪县赤城镇书岸山酒店 
	南门口
	2013.9.2
	贾计涛，柏强
	无
	无
	无

	135
	射洪县国家税务局
	 射洪县太和镇文化路195号
	2013-9-2
	侯继修、王国成
	无
	无
	

	136
	银丰国际东方商业中心
	 射洪县太和镇太和大道南段
	2013-9-2
	侯继修、王国成
	防火巡查无记录
	限期整改
	

	137
	射洪县财经大厦
	射洪县太和镇太和大道南段
	2013-9-2
	侯继修、王国成
	无
	无
	

	138
	 射洪县天乐谷
	射洪县太和镇新阳街正黄公园壹号一层
	2013-9-2
	侯继修、王国成
	员工消防安全培训无记录.
	限期整改
	

	139
	复兴镇小学校
	射洪县复兴镇文化街10号
	2013-9-2
	侯继修、王国成
	消防器材、设施定期维护、保养无记录.
	限期整改
	

	140
	射洪县星光音乐龙歌城
	射洪县太和镇太和大道南段银丰国际东方商业中心二楼
	2013-9-2
	刘海东、王国成
	1、歌城二楼大厅1具灭火器压力不足；

2、二楼大厅一处疏散指示标志未保持完好有效；

3、二楼北侧走道一处疏散指示标志未保持完好有效；

4、二楼南侧疏散通道一疏散指示标志未接入电源。
	立即整改
	

	141
	 无极网络
	 射洪县金华镇天彩池步行街四幢1号
	2013-9-3
	侯继修、王国成
	消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养无记录
	限期整改
	

	142
	中油遂宁销售分公司射洪片区太和镇城南加油站
	射洪县太和镇城南
	2013-9-3
	侯继修、王国成
	无
	无
	

	143
	射洪县中医院
	射洪县太和镇美丰大道中段
	2013-9-3
	王国成、刘海东
	1、火灾自动报警系统控制柜出现故障，未及时联系维保公司进行维修；

2、无消防安全巡查记录和自动消防设施维护保养记录；

3、电梯前室部分常闭式防火门闭门器损坏。
	限期整改
	已整改

	144
	 世纪网通
	射洪县金华镇华兴街66号、68号
	2013-9-3
	侯继修(主)、王国成
	无
	无
	

	145
	 射洪县超强肉类食品有限责任公司
	射洪县洪城新区工业集中园区河东大道
	2013-9-3
	刘海东、王国成
	1、1、无消防安全制度、灭火和应急疏散预案；

2、没有确定消防安全管理人，未对员工进行消防安全培训；

3、无防火检查、巡查记录。
	
	

	146
	浪琴月光音乐酒吧
	射洪县太和镇滨江路南段
	2013-9-3
	侯继修、王国成
	员工安全培训无记录.
	限期整改
	

	147
	中油遂宁销售分公司射洪片区白依俺加油站
	射洪县广兴镇白依俺
	2013-9-4
	侯继修、王国成
	无
	无
	

	148
	中油遂宁销售分公司射洪片区金华柏萝加油站
	射洪县金华镇
	2013-9-4
	侯继修、王国成
	无
	无
	

	149
	益智网吧
	射洪县太和镇武安河南方名城
	2013-9-4
	侯继修、王国成
	无
	无
	

	150
	射洪县望江楼茶楼
	 射洪县太和镇滨江路南段浪琴阳光16栋2楼
	2013-9-5
	刘海东、侯继修
	无
	无
	

	151
	 射洪县天乐谷
	射洪县太和镇新阳街正黄公园壹号一层
	2013-9-5
	侯继修、王国成
	员工消防安全培训无记录.
	限期整改
	已整改

	152
	银丰国际东方商业中心
	 射洪县太和镇太和大道南段
	2013-9-5
	侯继修、王国成
	防火巡查无记录
	限期整改
	已整改

	153
	复兴镇小学校
	射洪县复兴镇文化街10号
	2013-9-5
	侯继修、王国成
	消防器材、设施定期维护、保养无记录.
	限期整改
	已整改

	154
	 无极网络
	 射洪县金华镇天彩池步行街四幢1号
	2013-9-6
	侯继修、王国成
	消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养无记录
	限期整改
	已整改

	155
	射洪县壹号会馆
	射洪县太和镇天晓巷
	2013-9-6
	侯继修、王国成
	员工安全培训无记录.
	限期整改
	

	156
	射洪县紫云轩咖啡语屋
	射洪县太和镇武安河博雅城
	2013-9-6
	侯继修、王国成
	员工安全培训无记录.
	限期整改
	

	157
	浪琴月光音乐酒吧
	射洪县太和镇滨江路南段
	2013-9-3
	侯继修、王国成
	员工安全培训无记录.
	限期整改
	已整改



